# Разделы и подразделы строительной документации

Марки основных комплектов рабочих чертежей по ГОСТ Р 21.101 / СПДС

# 1. Общестрой (общестроительные)

| Шифр | Раздел |
| --- | --- |
| ГП | Генеральный план |
| ПЗУ | Планировочная организация земельного участка |
| АР | Архитектурные решения |
| АС | Архитектурно-строительные решения |
| КЖ | Конструкции железобетонные |
| КЖ0 | Конструкции железобетонные (фундаменты / нулевой цикл) |
| КМ | Конструкции металлические |
| КМД | Конструкции металлические деталировочные |
| КД | Конструкции деревянные |

# 2. ВИС — внутренние инженерные системы

## 2.1. ОВ — Отопление, вентиляция и кондиционирование

| Шифр | Подраздел |
| --- | --- |
| ОВ1 / О | Отопление |
| ОВ2 / В | Вентиляция (приточная, вытяжная) |
| К / ХС | Кондиционирование / холодоснабжение |
| ПДВ (ВДУ) | Противодымная вентиляция (дымоудаление + подпор воздуха) |
| ТМ | Тепломеханические решения (узлы, обвязка) |
| ИТП / ТП | Индивидуальный тепловой пункт |

## 2.2. ВК — Внутренние водопровод и канализация

| Шифр | Подраздел |
| --- | --- |
| В1 | Хозяйственно-питьевой водопровод |
| В2 | Противопожарный водопровод (внутренний пожарный) |
| В3 / Т3,Т4 | Горячее водоснабжение (подача + циркуляция) |
| К1 | Бытовая (хозяйственно-фекальная) канализация |
| К2 | Дождевая (ливневая) канализация |
| К3 | Производственная канализация |
| ВПТ / АУПТ | Водяное пожаротушение (спринклер / дренчер) |

## 2.3. Электроснабжение и электрооборудование

| Шифр | Подраздел |
| --- | --- |
| ЭС | Электроснабжение (ВРУ, ГРЩ, вводы, СЭС) |
| ЭОМ | Силовое электрооборудование и электроосвещение (объединённая марка) |
| ЭМ | Силовое электрооборудование (двигатели, щиты) |
| ЭО | Электроосвещение внутреннее (рабочее) |
| ЭО (АО) | Аварийное / эвакуационное освещение |
| ЭН | Электроосвещение наружное |
| М / МЗ | Молниезащита и заземление |
| СУП / ДСУП | Система (дополнительного) уравнивания потенциалов |

## 2.4. СС — Слаботочные системы / связь

| Шифр | Подраздел |
| --- | --- |
| СКС / ЛВС | Структурированная кабельная сеть / локальная сеть |
| ТФ | Телефонизация |
| СКПТ | Система коллективного приёма телевидения |
| РФ | Радиофикация / проводное вещание |
| ГО (СО ГО ЧС) | Оповещение ГО и ЧС |
| ЧС | Часофикация (единое время) |
| ДС | Диспетчеризация инженерных систем |
| СПД | Сеть передачи данных |

## 2.5. Автоматика (в составе ВИС)

| Шифр | Подраздел / система |
| --- | --- |
| А | Автоматизация (общая марка) |
| АК | Автоматизация комплексная |
| АОВ | Автоматизация отопления и вентиляции |
| АВК | Автоматизация водоснабжения и канализации |
| АТМ | Автоматизация ИТП / тепломеханики |
| АТХ / АСУ ТП | Автоматизация технологических процессов |
| АДУ | Автоматизация противодымной вентиляции |
| АППЗ | Автоматизация противопожарной защиты (зонтичный раздел) |
| АПС (СПС) | Автоматическая / система пожарной сигнализации |
| СОУЭ | Система оповещения и управления эвакуацией |
| АУПТ (АПТ) | Автоматическая установка пожаротушения |
| ОС / ОПС | Охранная / охранно-пожарная сигнализация |
| СКУД | Система контроля и управления доступом |
| СОТ (СВН) | Система охранного телевидения / видеонаблюдения |

# 3. Дерево (схема)

ВИС

├── ОВ ── Отопление · Вентиляция · Кондиционирование/ХС · ПДВ · ИТП/ТМ

├── ВК ── В1 · В2 · В3(ГВС) · К1 · К2 · К3 · ВПТ

├── Электрика ── ЭС · ЭОМ(ЭМ+ЭО) · ЭН · Молниезащита/Заземление · СУП

├── СС ── СКС/ЛВС · Телефония · СКПТ · Радио · ГО/ЧС · Часофикация · Диспетчеризация

└── Автоматика ── АК · АОВ · АВК · АТМ · АСУ ТП · АППЗ(АПС·СОУЭ·АДУ·АУПТ) · ОПС · СКУД · СОТ

## Примечание

Номенклатура марок не является строго фиксированной — проектные организации комбинируют разделы по-своему (например, ОПС = АПС + ОС; ЭОМ может разбиваться на ЭМ/ЭО; СС часто делят на отдельные марки по системам; противопожарная автоматика АППЗ объединяет АПС, СОУЭ, АДУ и АУПТ). Приведён распространённый отраслевой вариант на основе ГОСТ Р 21.101.